**铜冠建安老基地—废旧物资处理**

**销售招标文件**

**招标编号：TGJA-WZ-2022113**

**招标公告发布日期：2022年12月21日**

**招 标 人: 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司**

**联 系 人：徐苑（13856252433）**

**【声明】**

1、公开招标（竞价）是铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司为规范自主采购管理，推进阳光工程而采取的公开竞争性采购方式，公司物资供应部根据阳光工程相关规定通过招标平台进行公开招标（竞价）。

2、公开招标（竞价）在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司纪委监督下进行。

**一、招标日程安排**

1、招标公告发布日期：2022年12月21日

2、投标截止时间：2022年12月26日9:00

3、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市翠湖三路黄山大道879号建安公司办公楼四楼）

4、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

5、开标时间：2022年12月26日9:00

6、发中标通知书时间：另行通知

7、签订合同时间：另行通知

**二、招标内容**

本次销售招标的具体内容：废钢材、废彩钢瓦、废钢丝绳、PVC等（详见报价单）。

**说明：**

该招标数量为招标人在现有条件下核定的大约数量，此数量仅作为评标和签订合同数量的依据，不作为中标人最终供货结算数量的依据，最终供货结算数量的增减丝毫不影响投标报价的效力。

**三、投标人资格要求**

1、在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册。

2、投标人须为一般纳税人和小规模纳税人。

3、投标人提供的相关资质证件均须在年审有效期内。

4、投标人营业执照所列示的经营范围必须涵盖本次招标材料品种。

5、有生产经营和安全许可要求的，必须有相应有效的许可证。

6、投标人近三年无重大失信和违法、违纪行为等不良记录。

**四、招标公告发布的媒介及招标公告的获取**

本次招标公告（包括后期如有对招标文件所作的澄清、修改等。）将在铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司网（http://www.tltgja.com.cn/）在线招标--物资招标上发布。招标公告请投标人自行下载。

所有招标信息均以以上网站发布为准，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。

**五、投标报名**

1、**各投标人需在报名截止时间之前至铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司报名。因投标人未在指定要求时间报名或未通过资格审查的视为无效投标。**

2、报名时投标人需提供报名资料：营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件（经办人不是法定代表人的要提供法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件）并加盖公章（原章）等资料。

3、报名自招标公告发布之日起至2022年12月25日17:00止

4、报名地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司（铜陵市翠湖三路黄山大道879号四楼物资供应部）

5、联 系 人：徐苑（13856252433）

**六、保证金**

1、为严肃和规范投标行为，确保投标的顺利以及中标后合同的有效执行，投标人须向招标人缴纳投标保证金壹拾万圆整。（投标文件内附汇款凭证复印件。**投标保证金须对公账户转账，不接受私人账户转账**，同时要求注明**TGJA-WZ-2022113废旧物资处理投标保证金。**

**2、下列任何情况发生时，投标保证金将被不予退还：**

（1）投标人在投标截止后至投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标人未能在规定期限内按照招标文件签订合同协议；

（3）签署合同后，未能在规定的时间内提供履约保证金；

（4）投标人在招标中存在违规和违法行为的。

（5）中标人因自身原因放弃中标资格的。

3、在签订合同前，中标人须交纳履约保证金。履约保证金金额为中标合同总金额的 10%

4、招标人与中标人签订合同后**7**日内，向未中标的投标人退还投标保证金，中标人在签订合同并交纳履约保证金后退还投标保证金。

5、公司对公账户信息

账户名称：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司

账 号：1308024009200056147

开 户 行：工行铜都办

**七、 投标文件的递交**

1、投标文件递交的截止时间：2022年12月26日9:00

2、投标文件递交地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司经营部（铜陵市翠湖三路黄山大道879号办公楼四楼）

3、投标文件收件人：黄赟（18656211500）

4、逾期送达的或未按规定送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**八、投标人须知**

1. 报价相关要求

（1）报价为含装车、含运输及机械费等，铜冠建安公司将开具13%增值税专用发票。

（2）各投标单位在投标报价前应仔细审阅招标公告、报价表及报价说明等与此次报价相关的所有资料。报价要谨慎，一旦中标，视为理解并考虑了招标人一切要求的报价，不得以任何理由变更。

1. 数量结算：以铜陵铜冠建安新型环保科技有限公司的磅单为结算依据。
2. 处理地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖二路西段666号建安公司老基地。

4、付款方式：采取日结方式，要求提货单位每日处理完最后一车将货款打至建安公司指定账户。

5、标书相关要求

（1）投标人法定代表人应在报价单相应位置签字及加盖公章（原章），如经办人不是法人代表，须提供本人身份证复印件、法人身份证复印件、投标廉洁承诺书及有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章（原章）作为投标资料的一部分。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（2）投标文件密封袋封口处应密封完整，加盖投标单位公章（原章），并且注明招标编号及材料名称。因投标人制作、密封、寄送报价文件不符合要求的视为无效投标。

（3）投标人的所有报价文件，除《法定代表人授权书》中的法定代表人签名、投标廉洁承诺书中的承诺人签字、报价单中的法定代表人或授权委托人签名须手写以外，其他填写的内容均为加盖单位公章（原章）的打印件。以上事项不符合要求的视为无效投标。

（4）装订要求

密封袋封口处应密封严实，并应加盖投标人公章（原章）。未按装订要求装订的，我公司不负责相关保密要求，同时视为无效投标。

1. 本次招标销售的废旧物资由中标人负责运输。运输过程中未按相关安全、环保等要求所导致的一切安全、环保事故由中标人承担责任。
2. 废旧物资处理工作完成后，必须对处理场地进行清理。为保证处理场地及时清理，场地清理工作结束后，招标单位将中标单位的履约保证金进行退回。
3. **工期要求：合同签订后 10 个工作日内完成所有废旧物资处理及地面清洁工作。**

**九、评标及中标履约要求**

1、评标由纪委随机临时确定评委并组建的评标委员会负责。

2、评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标：本次评标以价格为评标依据，报价最高的单位为预中标单位。

4、中标候选人推荐：评标委员会依据评标结果，推荐**一**名中标单位。

5、中标通知：招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离本次招标实质性内容的其他协议。

**十、纪律和监督**

1、对招标人的纪律要求：招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司利益或者他人合法权益。

2、对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人有上述行为的，一经确认将取消其今后参加铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司招标的资格，列入供应商黑名单。

**十一、法定代表人授权书**

本授权书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（被授权委托人姓名 ）为本公司合法代理人，就（招标编号）的（招标产品）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日签字生效， 特此声明。

代理人情况：

姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务/职称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**十二、投标廉洁承诺书**

我单位于年月日参与（招标编号）的（招标产品）投标，为加强招投标管理和廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范双方的各项活动，保护当事人及所属公司的合法权益，供方承诺：

1. 承诺不相互串通投标或者与招标人串通投标；
2. 不向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标；
3. 不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；
4. 承诺不向招标人及有关人员提供任何形式的财、物及请吃消费；
5. 承诺保证材料供应的数量、质量及供货时间符合贵公司要求。如果由于材料本身的数量、质量及供货时间等问题而导致贵公司生产、施工发生返工、工期延误等情况，所造成的相应直接、间接损失由我方承担，我方接受贵公司相应处罚，情节严重的愿承担相关法律责任。

承诺方签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位盖章 ：

日 期：

**十三、报价单**

**报价单（TGJA-WZ-2022113）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 单价＊ | 总价＊ | | 税率 | 备注 |
| 1 | 废钢材 | 吨 | 180 |  |  | | 13% |  |
| 2 | 彩钢瓦（含夹芯板）、吊顶龙骨、塑喷钢丝网、废钢丝绳、PVC等塑料、塑钢窗、木质用品等 | 吨 | 4 |  |  | | 13% |  |
| 3 | 废旧电机小设备及电焊机、废旧配电箱（含不能使用的断路器） | 吨 | 5 |  |  | | 13% |  |
| 4 | 铝滑触线、铝芯绝缘线、铝方板 | 吨 | 1 |  |  | | 13% |  |
|  | **合计总金额（人民币）** | **元** |  |  |  | |  |  |
| 说明： 1、此报价表中带＊号为必填项，投标人的报价单除法定代表人和授权委托人签名手写以外，其他填写内容均为打印件加盖投标人公章。   1. 此数量为预估量，实际以我单位铜陵铜冠建安新型环保科技有限公司过磅单为准。   3、各投标单位须于2022年12月24日前前往现场查看，联系人：徐苑（13856252433）。 | | | | | | | | |
| 投标单位（公章） | | 法定代表人或授权委托人 | | | |  | | |
| 联系方式 | | 电话 | |  | | |
| 邮箱 | |  | | |